## 集計表
ドア集計
UID | マーク | タイプ | 建具 種類 | 建具 番号 | 部屋から: レベル | 部屋から: 番号 | 部屋から: 名前 | 部屋から: セキュリティレベル | 部屋へ: レベル | 部屋へ: 番号 | 部屋へ: 名前 | 部屋へ: セキュリティレベル
| I:マーク | I:タイプ | T:建具 種類 | T:建具 番号 | T:部屋から: レベル | T:部屋から: 番号 | T:部屋から: 名前 | T:部屋から: セキュリティレベル | T:部屋へ: レベル | T:部屋へ: 番号 | T:部屋へ: 名前 | T:部屋へ: セキュリティレベル
4195a339-994c-44fc-aa2d-5409c3da75d0-03a14549 | 1 | SD103_800(1600)x2000(2000)_レバーハンドル | SD | 04 | 2FL | 12 | EVホール |  | 2FL | 11 | 廊下
4195a339-994c-44fc-aa2d-5409c3da75d0-03a145c1 | 2 | SD101_900(900)x2100(2100)_レバーハンドル | SD | 02 | 2FL | 11 | 廊下 |  | 2FL | 13 | 事務室2
4195a339-994c-44fc-aa2d-5409c3da75d0-03a145de | 3 | SD101_900(900)x2100(2100)_レバーハンドル | SD | 02 | 2FL | 11 | 廊下 |  | 2FL | 10 | 大会議室
4195a339-994c-44fc-aa2d-5409c3da75d0-03a14645 | 4 | SD102_850(850)x1900(1900)_レバーハンドル | SD | 01 | 1FL | 5 | 廊下 |  | 1FL | 3 | 事務所1
4195a339-994c-44fc-aa2d-5409c3da75d0-03a146e4 | 5 | SD101_900(900)x2100(2100)_レバーハンドル | SD | 02 | 1FL | 5 | 廊下 |  | 1FL | 6 | 女子便所
4195a339-994c-44fc-aa2d-5409c3da75d0-03a1470f | 6 | SD101_900(900)x2100(2100)_レバーハンドル | SD | 02 | 1FL | 5 | 廊下 |  | 1FL | 7 | 男子便所
4195a339-994c-44fc-aa2d-5409c3da75d0-03a19ef2 | 7 | SD101_900(900)x2100(2100)_レバーハンドル | SD | 02 | 1FL | 3 | 事務所1 |  | 1FL | 2 | エントランスホール
faa9ab0b-1415-4bde-8a43-165b92136052-03a2be82 | 8 | ELV-W900 | 特 EV | 03 | 1FL | 4 | EVホール |  | 1FL | 8 | 常用EV
faa9ab0b-1415-4bde-8a43-165b92136052-03a2bed7 | 9 | SD103_800(1600)x2000(2000)_レバーハンドル | SD | 04 | 1FL | 4 | EVホール |  | 1FL | 3 | 事務所1
faa9ab0b-1415-4bde-8a43-165b92136052-03a2f1d3 | 10 | ELV-W900 | 特 EV | 03 | 2FL | 12 | EVホール |  | 2FL | 14 | 常用EV
07d68c26-01c8-4ea0-a6c0-8f840d6ec97f-03a30a30 | 12 | SD103_800(1600)x2000(2000)_レバーハンドル | SD | 04 | 1FL | 2 | エントランスホール |  | 1FL | 1 | 外部

## タイプ内訳
ドア集計
T:UID | I:ファミリとタイプ | マーク | タイプ | 建具 種類 | 建具 番号 | 部屋から: レベル | 部屋から: 番号 | 部屋から: 名前 | 部屋から: セキュリティレベル | 部屋へ: レベル | 部屋へ: 番号 | 部屋へ: 名前 | 部屋へ: セキュリティレベル
|  | I:マーク | I:タイプ | T:建具 種類 | T:建具 番号 | T:部屋から: レベル | T:部屋から: 番号 | T:部屋から: 名前 | T:部屋から: セキュリティレベル | T:部屋へ: レベル | T:部屋へ: 番号 | T:部屋へ: 名前 | T:部屋へ: セキュリティレベル
faa9ab0b-1415-4bde-8a43-165b92136052-03a2f0eb | B_鋼製建具_開き_両開_抱き_シールあり_小枠_両ヒバタ_フラッシュ: SD103_800(1600)x2000(2000)_レバーハンドル | 1 | SD103_800(1600)x2000(2000)_レバーハンドル | SD | 04 | 2FL | 12 | EVホール |  | 2FL | 11 | 廊下
e0d5d910-c9f1-4780-a528-7f386be15f2a-0390fa0a | B_鋼製建具_開き_片開_面一_シールあり_大枠_両ヒバタ_FB横_段差なし_フラッシュ: SD101_900(900)x2100(2100)_レバーハンドル | 2 | SD101_900(900)x2100(2100)_レバーハンドル | SD | 02 | 2FL | 11 | 廊下 |  | 2FL | 13 | 事務室2
e0d5d910-c9f1-4780-a528-7f386be15f2a-0390fa0a | B_鋼製建具_開き_片開_面一_シールあり_大枠_両ヒバタ_FB横_段差なし_フラッシュ: SD101_900(900)x2100(2100)_レバーハンドル | 3 | SD101_900(900)x2100(2100)_レバーハンドル | SD | 02 | 2FL | 11 | 廊下 |  | 2FL | 10 | 大会議室
faa9ab0b-1415-4bde-8a43-165b92136052-03a2985b | B_鋼製建具_開き_片開_面一_シールあり_大枠_両ヒバタ_FB横_段差なし_フラッシュ: SD102_850(850)x1900(1900)_レバーハンドル | 4 | SD102_850(850)x1900(1900)_レバーハンドル | SD | 01 | 1FL | 5 | 廊下 |  | 1FL | 3 | 事務所1
e0d5d910-c9f1-4780-a528-7f386be15f2a-0390fa0a | B_鋼製建具_開き_片開_面一_シールあり_大枠_両ヒバタ_FB横_段差なし_フラッシュ: SD101_900(900)x2100(2100)_レバーハンドル | 5 | SD101_900(900)x2100(2100)_レバーハンドル | SD | 02 | 1FL | 5 | 廊下 |  | 1FL | 6 | 女子便所
e0d5d910-c9f1-4780-a528-7f386be15f2a-0390fa0a | B_鋼製建具_開き_片開_面一_シールあり_大枠_両ヒバタ_FB横_段差なし_フラッシュ: SD101_900(900)x2100(2100)_レバーハンドル | 6 | SD101_900(900)x2100(2100)_レバーハンドル | SD | 02 | 1FL | 5 | 廊下 |  | 1FL | 7 | 男子便所
e0d5d910-c9f1-4780-a528-7f386be15f2a-0390fa0a | B_鋼製建具_開き_片開_面一_シールあり_大枠_両ヒバタ_FB横_段差なし_フラッシュ: SD101_900(900)x2100(2100)_レバーハンドル | 7 | SD101_900(900)x2100(2100)_レバーハンドル | SD | 02 | 1FL | 3 | 事務所1 |  | 1FL | 2 | エントランスホール
faa9ab0b-1415-4bde-8a43-165b92136052-03a2bcb7 | ELV 扉: ELV-W900 | 8 | ELV-W900 | 特 EV | 03 | 1FL | 4 | EVホール |  | 1FL | 8 | 常用EV
faa9ab0b-1415-4bde-8a43-165b92136052-03a2f0eb | B_鋼製建具_開き_両開_抱き_シールあり_小枠_両ヒバタ_フラッシュ: SD103_800(1600)x2000(2000)_レバーハンドル | 9 | SD103_800(1600)x2000(2000)_レバーハンドル | SD | 04 | 1FL | 4 | EVホール |  | 1FL | 3 | 事務所1
faa9ab0b-1415-4bde-8a43-165b92136052-03a2bcb7 | ELV 扉: ELV-W900 | 10 | ELV-W900 | 特 EV | 03 | 2FL | 12 | EVホール |  | 2FL | 14 | 常用EV
faa9ab0b-1415-4bde-8a43-165b92136052-03a2f0eb | B_鋼製建具_開き_両開_抱き_シールあり_小枠_両ヒバタ_フラッシュ: SD103_800(1600)x2000(2000)_レバーハンドル | 12 | SD103_800(1600)x2000(2000)_レバーハンドル | SD | 04 | 1FL | 2 | エントランスホール |  | 1FL | 1 | 外部

## インスタンス内訳
ドア集計
I:UID | I:ファミリとタイプ | マーク | タイプ | 建具 種類 | 建具 番号 | 部屋から: レベル | 部屋から: 番号 | 部屋から: 名前 | 部屋から: セキュリティレベル | 部屋へ: レベル | 部屋へ: 番号 | 部屋へ: 名前 | 部屋へ: セキュリティレベル
|  | I:マーク | I:タイプ | T:建具 種類 | T:建具 番号 | T:部屋から: レベル | T:部屋から: 番号 | T:部屋から: 名前 | T:部屋から: セキュリティレベル | T:部屋へ: レベル | T:部屋へ: 番号 | T:部屋へ: 名前 | T:部屋へ: セキュリティレベル
4195a339-994c-44fc-aa2d-5409c3da75d0-03a14549 | B_鋼製建具_開き_両開_抱き_シールあり_小枠_両ヒバタ_フラッシュ: SD103_800(1600)x2000(2000)_レバーハンドル | 1 | SD103_800(1600)x2000(2000)_レバーハンドル | SD | 04 | 2FL | 12 | EVホール |  | 2FL | 11 | 廊下
4195a339-994c-44fc-aa2d-5409c3da75d0-03a145c1 | B_鋼製建具_開き_片開_面一_シールあり_大枠_両ヒバタ_FB横_段差なし_フラッシュ: SD101_900(900)x2100(2100)_レバーハンドル | 2 | SD101_900(900)x2100(2100)_レバーハンドル | SD | 02 | 2FL | 11 | 廊下 |  | 2FL | 13 | 事務室2
4195a339-994c-44fc-aa2d-5409c3da75d0-03a145de | B_鋼製建具_開き_片開_面一_シールあり_大枠_両ヒバタ_FB横_段差なし_フラッシュ: SD101_900(900)x2100(2100)_レバーハンドル | 3 | SD101_900(900)x2100(2100)_レバーハンドル | SD | 02 | 2FL | 11 | 廊下 |  | 2FL | 10 | 大会議室
4195a339-994c-44fc-aa2d-5409c3da75d0-03a14645 | B_鋼製建具_開き_片開_面一_シールあり_大枠_両ヒバタ_FB横_段差なし_フラッシュ: SD102_850(850)x1900(1900)_レバーハンドル | 4 | SD102_850(850)x1900(1900)_レバーハンドル | SD | 01 | 1FL | 5 | 廊下 |  | 1FL | 3 | 事務所1
4195a339-994c-44fc-aa2d-5409c3da75d0-03a146e4 | B_鋼製建具_開き_片開_面一_シールあり_大枠_両ヒバタ_FB横_段差なし_フラッシュ: SD101_900(900)x2100(2100)_レバーハンドル | 5 | SD101_900(900)x2100(2100)_レバーハンドル | SD | 02 | 1FL | 5 | 廊下 |  | 1FL | 6 | 女子便所
4195a339-994c-44fc-aa2d-5409c3da75d0-03a1470f | B_鋼製建具_開き_片開_面一_シールあり_大枠_両ヒバタ_FB横_段差なし_フラッシュ: SD101_900(900)x2100(2100)_レバーハンドル | 6 | SD101_900(900)x2100(2100)_レバーハンドル | SD | 02 | 1FL | 5 | 廊下 |  | 1FL | 7 | 男子便所
4195a339-994c-44fc-aa2d-5409c3da75d0-03a19ef2 | B_鋼製建具_開き_片開_面一_シールあり_大枠_両ヒバタ_FB横_段差なし_フラッシュ: SD101_900(900)x2100(2100)_レバーハンドル | 7 | SD101_900(900)x2100(2100)_レバーハンドル | SD | 02 | 1FL | 3 | 事務所1 |  | 1FL | 2 | エントランスホール
faa9ab0b-1415-4bde-8a43-165b92136052-03a2be82 | ELV 扉: ELV-W900 | 8 | ELV-W900 | 特 EV | 03 | 1FL | 4 | EVホール |  | 1FL | 8 | 常用EV
faa9ab0b-1415-4bde-8a43-165b92136052-03a2bed7 | B_鋼製建具_開き_両開_抱き_シールあり_小枠_両ヒバタ_フラッシュ: SD103_800(1600)x2000(2000)_レバーハンドル | 9 | SD103_800(1600)x2000(2000)_レバーハンドル | SD | 04 | 1FL | 4 | EVホール |  | 1FL | 3 | 事務所1
faa9ab0b-1415-4bde-8a43-165b92136052-03a2f1d3 | ELV 扉: ELV-W900 | 10 | ELV-W900 | 特 EV | 03 | 2FL | 12 | EVホール |  | 2FL | 14 | 常用EV
07d68c26-01c8-4ea0-a6c0-8f840d6ec97f-03a30a30 | B_鋼製建具_開き_両開_抱き_シールあり_小枠_両ヒバタ_フラッシュ: SD103_800(1600)x2000(2000)_レバーハンドル | 12 | SD103_800(1600)x2000(2000)_レバーハンドル | SD | 04 | 1FL | 2 | エントランスホール |  | 1FL | 1 | 外部